|  | ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice |
| --- | --- |
| NCB_PAO_SME_12_002 | Laboratorní příručka |
| Verze dokumentu: M | Typ dokumentu: Systémový |
| Zpracoval (i) | Prim. MUDr. Pavla Vítková, Eva Přibylová |

Obsah:

1.	Všeobecná ustanovení	4

1.1	Cíl a účel směrnice	4

1.2	Oblast platnosti	4

1.3	Použité zkratky	4

1.4	Definice pojmů	4

2.	Informace o laboratoři	4

2.1	Úroveň a stav akreditace na pracovišti	4

2.2	Základní informace o laboratoři	4

2.3	Zodpovědní pracovníci oddělení patologie	6

2.4	Organizace pracoviště	6

2.5	Zaměstnanci oddělení patologie	6

3.	Seznam nabízených služeb poskytovaných v laboratoři	6

4.	Požadavky na identifikaci primárního vzorku (materiálu) a průvodních dokumentů	7

4.1	Požadavky na vyplnění žádanky	7

4.2	Požadavky na označení materiálu	8

5.	Požadavky na urgentní vyšetření	8

5.1	Rychlá peroperační biopsie	8

5.2	Urgentní vyšetření	8

6.	Ústní požadavky na vyšetření	8

7.	Postup při požadavku na doplnění vyšetření (dodatečná vyšetření)	9

8.	Požadavky na odběr materiálu	9

8.1	Požadavky na odběr materiálu Histologie	9

8.2	Požadavky na odběr materiálu Peroperační biopsie	9

8.3	Požadavky na odběr materiálu URGENTNÍ vyšetření	10

8.4	Požadavky na odběr materiálu URGENTNÍ vyšetření – malé vzorky	10

8.5	Požadavky na odběr materiálu Cytologie	10

8.6	Požadavky na odběr materiálu Histochemické vyšetření	11

8.7	Požadavky na odběr materiálu Nekropsie	11

8.8	Amputáty	11

8.9	Odvoz zemřelých pacientů na oddělení patologie	11

8.10	Speciální požadavky na odběr materiálu	11

8.11	Svoz a příjem materiálu	12

8.12	Fixace tkáně = první krok ke správnému vyšetření	13

8.13	Likvidace biologického materiálu	14

9.	Vyšetření smluvními laboratořemi (konzultace)	14

10.	Skladování a likvidace již vyšetřených vzorků	15

11.	Nedostatky na materiálu - kritéria pro odmítnutí vadných primárních vzorků	15

12.	Výsledky vyšetření, intervaly a jejich vydávání	16

12.1	Vydávání výsledků a jejich intervaly	16

13.	Konzultační činnost	18

13.1	Zásady zasílání vzorků ke konzultačnímu vyšetření	18

14.	Řešení stížností	19

15.	Úhrada vyšetření	19

16.	Dokumentace	19

17.	Seznam změn a revizí řízeného dokumentu	20

# Všeobecná ustanovení

## Cíl a účel směrnice

Laboratorní příručka je vydána jako základní dokument systému zabezpečování kvality na Laboratoře patologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. Je členěna dle požadavků ČSN EN ISO 15189 a navazuje na další dokumenty.

Tato laboratorní příručka má pomoci ke zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb.

## Oblast platnosti

Dokument je závazný pro pracovníky Laboratoře patologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

## Použité zkratky

NCB – Nemocnice České Budějovice, a.s.

PAO – Patologické oddělení

LMP -  Laboratoř molekulární patologie

LMBG- Laboratoř molekulární biologie a genetiky

RPB – rychlá peroperační biopsie

URV – urgentní vyšetření

RPE – radikální prostatektomie

NIS – nemocniční informační systém

NeOS – nemocniční objednávací systém

## Definice pojmů

Laboratoř = Laboratoř patologického oddělení

# Informace o laboratoři

## Úroveň a stav akreditace na pracovišti

Laboratoř patologického oddělení, zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA č. 8218 podle ČSN EN ISO 15189:2013.

Předmět akreditace: histopatologická a cytopatologická vyšetření včetně peroperačních biopsií, imunohistochemická vyšetření antigenů.

## Základní informace o laboratoři

Patologické oddělení je součástí Nemocnice České Budějovice, a.s. Organizace práce je řízená na základě samostatného Provozního řádu a přizpůsobuje se provozu ostatních oddělení nemocnice.

Identifikace laboratoře a důležité údaje:

Název organizace: 	Nemocnice České Budějovice, a.s. (NCB)

Název oddělení:             Patologické oddělení

Název laboratoře:            Laboratoř patologického oddělení

Adresa: Boženy Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01

IČO: 26068877

DIČ: CZ26068877

Kontakty na oddělení:

| Primářka | MUDr. Pavla Vítková | 387 873 465 (3450) 723 449 634 vitkova@nemcb.cz |
| --- | --- | --- |
| Zástupkyně primářky | MUDr. Věra Fischerová | 387 873 486 723 847 038 fischerova@nemcb.cz |
| Vedoucí laborantka | Dana Hanzalíková | 387 873 455 607 166 469 hanzalikova.dana@nemcb.cz |
| Zástupkyně ved. labor. | Eva Přibylová | 387 873 463 pribylova.eva@nemcb.cz |
| Kanceláře |  | 387 873 451 387 873 485 |
| Laboratoř |  | 387 873 474 |

Umístění PAO

Budova patologie (označena písmenem P) leží v zadní části horního areálu Nemocnice.

Člení se na část laboratorní a pitevní . Všechny části pracují jako jeden funkční celek.

Část laboratorní se dělí na úseky:

- Laboratoře bioptické

- Laboratoř cytologická

- Laboratoř histochemická

- Laboratoř nekroptická a imunohistochemická

- Laboratoř pneumologické cytodiagnostiky – detašované pracoviště na plicním odd.

- Laboratoř molekulární patologie

- Pracovny lékařů

- Archiv tiskopisů

- Archiv parafinových bločků praparátů

Část pitevní se dělí na:

- Pitevny

- Prostory pro manipulaci se zemřelými.

Provozní doba

| Provozní doba oddělení po-pá | 6:30 – 15:00 |
| --- | --- |
| Konzultační hodiny pro klinické žadatele (konzultace primářka a ostatní lékaři) | 8:00 – 10:00 |
| Příjem fixovaného materiálu | 10:00 – 12:30 |
| Příjem nativního (nefixovaného materiálu a peroperačního vyšetření) | 6:30 – 15:00, později předem po domluvě s primářem oddělení |
| Příjem cytologií | 6:30 – 14:00 |

Při manipulaci se vzorky a žádankami o vyšetření a dalšími materiály nebo dokumenty, kde jsou uvedeny data o pacientech, se zachází jako s důvěrnými informacemi. Pracovníci laboratoře jsou vázáni mlčenlivostí.

## Zodpovědní pracovníci oddělení patologie

Primář oddělení patologie:  	MUDr. Pavla Vítková

Vedoucí laborantka:                     Dana Hanzalíková

## Organizace pracoviště

Pracoviště v souladu se svými kapacitními, přístrojovými a odbornými možnostmi splňuje kritéria nutná pro provádění bioptických, cytologických a nekroptických vyšetření.

Standardní histologické vyšetření bioptických i nekroptických vzorků se provádí v laboratoři základního provozu, kde je materiál přikrojen, zpracován do parafínových bločků, nakrájen a obarven základním barvením i speciálním barvením dle laboratorních návodů.

Další vyšetření, dle jednotlivých požadavků, jsou prováděna v imunohistochemické, histochemické, cytologické, molekulárně patologické, ve sdílených prostorách LMBG NEMCB a detašované pneumocytologické laboratoři. Všechny laboratoře jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou, která splňuje požadavky a podmínky odborné společnosti a je pravidelně kontrolována.

V pitevním traktu se nachází pitevna se čtyřmi pitevními stoly a chladicí boxy.

## Zaměstnanci oddělení patologie

Zaměstnanci oddělení patologie splňují svým vzděláním podmínky odborné způsobilosti.

V laboratorním provozu pracují zdravotní laboranti s registrací nebo bez ní a zdravotní laboranti s pomaturitním specializačním vzděláním v oboru histologie a cytologie.

Ve speciálních laboratořích (imunohistochemie , histochemie a molekulární patologie) pracují laboranti specialisté a bioanalytici. Bioanalytici mají Přírodovědeckou fakultu biologie-chemie, AKK k výkonu zdravotnického povolání a specializovanou způsobilost v oboru Klinická genetika.

Lékaři pracující na oddělení patologie mají VŠ lékařskou fakultu, základní patologický kmen a specializovanou způsobilost v oboru Patologická anatomie.

Sanitářky mají Akreditovaný kvalifikační kurz Všeobecný sanitář.

Autoptický laborant má speciální kurz pro autoptického laboranta pro patologii a pitevnu.

Administrativní práci zajišťují administrativní pracovnice a naše oddělení je připojeno na celonemocniční elektronický informační systém NIS Akord.

# Seznam nabízených služeb poskytovaných v laboratoři

Naše laboratoř provádí:

- Histologická vyšetření: standardní a peroperační vyšetření, punkční biopsie

- Cytologická vyšetření: negynekologické cytologie – cytologie punktátů tělních tekutin, cytologie moče, výpotky, stěry, sekrety, punkční cytologie (štítná žláza, oblast dolních dýchacích cest a přilehlé lymfatické uzliny, orgány GIT) cytologie zevních žlučových cest, cytologie pleurálních punkcí a výplachů, otiskové nátěry z kartáče při bronchoskopických vyšetření.

- Imunohistochemická vyšetření: vyšetření antigenu ve vzorku pomocí protilátek (47 primárních protilátek: viz seznam protilátek)

- Konzultační histologická vyšetření pro externí zájemce

- Seminární činnost

- Nekroptická vyšetření

- Histochemická vyšetření: vyšetření enzymů u celiakie

- Molekulárně genetická vyšetření

# Požadavky na identifikaci primárního vzorku (materiálu) a průvodních dokumentů

Odebraný vzorek musí být zaslán na oddělení patologie ve vhodné nádobě a štítek na materiálu musí souhlasit s údaji na žádance.

Pokud bylo pacientovi odebráno více vzorků, musí být vypsány na žádance a nádobky musí být označeny v souladu s žádankou.

Pokud bylo pacientovi odebráno více vzorků s více žádankami, musí být nádobky se vzorky také označeny v souladu se žádankami.

## Požadavky na vyplnění žádanky

Žádanku je možné získat na intranetu z nemocničního informačního systému NIS: Dokumenty, Řízená dokumentace, Pracovní postupy, Patologické oddělení - Seznam aktuálně

používaných protilátek

- LP

- Průvodní list

k histologickému(cytologickému)a molekulárně

patologickému vyšetření

- Průvodní list

k cytologickému vyšetření Oddělení plicní a TBC

Žádanku je také možné získat na internetu: www.nemcb.cz/oddělení patologické

- Laboratorní příručka patologie_ ZDE

- Průvodní list k histologickému (cytologickému)a molekulárně patologickému

vyšetření_ZDE

- Průvodní list k cytologickému vyšetření Oddělení plicní a TBC_ZDE

- Seznam aktuálně používaných protilátek

Tato žádanka je předepsaná pro všechna vyšetření a dodává se nepřeložená a neodstřižená spolu s materiálem.

Na žádance je nutno vyplnit všechny dané kolonky:

- Jméno a příjmení pacienta

- Identifikační číslo pacienta

- Kód zdravotní pojišťovny

- Kód odbornosti

- Razítko oddělení - identifikace objednavatele -  IČP

- Typ vzorku a lokalizace

- Diagnóza – kód + slovní popis, popis okrajů

- Datum a čas odebrání vzorku

- Čitelný podpis lékaře, který provedl odběr vzorku

- Kontaktní údaje na pacienta a jeho pohlaví

- popř. další relevantní informace o pacientovi (epikríza, předchozí léčba, apod.)

## Požadavky na označení materiálu

Nádobka s materiálem musí být označena štítkem, na kterém jsou uvedeny tyto údaje:

- Jméno a příjmení pacienta

- Identifikační číslo pacienta

- Oddělení zasílající vzorek

# Požadavky na urgentní vyšetření

## Rychlá peroperační biopsie

V laboratoři nejsou vzorky zpracovávány v klasickém statim režimu, což vyplývá z charakteru zde prováděných vyšetření.

Požadavek na rychlé zpracování materiálu po dohodě s odesílajícími lékaři je označen na požadavkovém listu jako rychlá peroperační biopsie - RPB.

Nejedná se však o „statim“ z pohledu pojišťovny, ale pouze o urgenci výsledku vyšetření.

Při požadavku na peroperační vyšetření je klinikem použita příslušná žádanka (požadované vyšetření: peroperační), kde je mimo údajů (viz kap. 4.1) uvedena telefonní linka, na kterou je výsledek peroperační biopsie oznamován. V tomto případě se jedná o urgentní vzorky.

Výsledky jsou vyhotoveny přednostně (rychlá peroperační biopsie) a jsou odesílajícímu lékaři sděleny telefonicky ihned po jejich ukončení a písemně po uzavření celé výsledkové zprávy.

## Urgentní vyšetření

### URV

Vznikne-li požadavek ze strany klinika o přednostní vyšetření určitého materiálu extenzivnějšího charakteru, je tento s ohledem na jeho povahu přednostně zpracován a vyšetřen. Tento požadavek je ze strany laboratoře označen na Průvodním listě jako urgentní vyšetření (URV), vzorek je po domluvě s vyšetřujícím lékařem přednostně zpracován.

### URV – malé tkáňové vzorky

Laboratoř patologického oddělení také zpracovavá formou URV vzorky tkání, jejichž průměr nepřesahuje velikost 3-5 mm. Požadavek tohoto vyšetření je nezbytné předem sdělit telefonicky. Vzorek je nutné včasně doručit ve fixační tekutině, nejlépe do 9:00hod.

Při splnění těchto podmínek lze dosáhnout výsledku histologického vyšetření v průběhu pracovní doby laboratoře tj. v den doručení vzorku. Ve většině případů je dále nutné vyšetřit materiál imunohistochemicky, čímž se doba odezvy prodlouží.

# Ústní požadavky na vyšetření

V případě klinického požadavku o revizi histologického vyšetření, či doplnění dalšího vyšetření již zpracovaného primárního vzorku, může laboratoř požadavek akceptovat v případě, že je v laboratoři přítomen vzorek ve formě bločku v dostatečném množství.

O dodatečné vyšetření může klinik požádat ústně nebo písemně. Telefonická žádost je postačující pro revizi či doplnění nálezu při současném použití speciálních např. imunohistochemických vyšetření již z dříve uzavřeného bioptického případu.

# Postup při požadavku na doplnění vyšetření (dodatečná vyšetření)

V případě telefonického požadavku zadavatele o doplnění dalšího vyšetření u již zpracovaného primárního vzorku, může laboratoř požadavek akceptovat v případě, že primární vzorek je v laboratoři k dispozici v dostatečném množství a pro žádané vyšetření vhodný.

O dodatečné vyšetření může požádat klinik   telefonicky nebo písemně. Po domluvě s klinikem lékař patolog doplní požadavek na již zaslanou žádanku. V případě, že je klinikem požadováno upřesnění diagnózy nebo provedení dodatečného speciálního vyšetření z již dříve uzavřeného bioptického případu, je od klinika postačující ústní žádost. Lékař patolog rovněž tento klinický požadavek doplní na žádanku.

# Požadavky na odběr materiálu

## Požadavky na odběr materiálu Histologie

| Tkáně | Nádoba | Fixační tekutina | Uskladnění | Příjem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Excize, punkce Části orgánů Celé orgány | Specielní uzavřená Označená v souladu se žádankou Dostatečně velká | 4% neutrální formaldehyd 10-ti násobek objemu materiálu | Pokojová teplota Neklopit | 10:00–12:30 |

Pokud bylo pacientovi odebráno více vzorků, musí být vypsány na žádance a nádobky musí být označeny v souladu s žádankou.

Množství odebraného vzorku musí odpovídat standardům pro klinická vyšetření.

## Požadavky na odběr materiálu Peroperační biopsie

| Tkáně | Nádoba | Fixační tekutina | Uskladnění | Příjem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Části tkání | Specielní uzavřená Označená v souladu se žádankou Dostatečně velká | žádná | Ihned dopravit do laboratoře | Po předchozí domluvě 06:30–15:00 |

Plánovaná peroperační vyšetření žádající oddělení objednává předem elektronicky na

adrese patologie@nemcb.cz. V případě neplánovaných peroperačních vyšetření nahlásí žádající oddělení požadavek telefonicky do laboratoře nebo kanceláře patologie na čísla 3462, 3474 nebo 3451.

Peroperační biopsie nosí sanitář operačních oddělení ze sálu v nativním stavu (nezalité fixační tekutinou) ihned po odebrání vzorku na oddělení patologie s vyplněnou žádankou (žádanka pro histologická vyšetření), kde je uveden telefonní kontakt na operatéra.

Peroperační biopsie se ihned zpracovává a operatér má během 25 – 30 minut od příjmu vzorku v laboratoři zprávu od lékaře oddělení patologie o výsledku peroperační biopsie.

## Požadavky na odběr materiálu URGENTNÍ vyšetření

-viz str. 8/kap. 8.1 požadavky na odběr materiálu Histologie

Materiál pro urgentní vyšetření může být dodán do laboratoře po předchozí telefonické domluvě po celou pracovní dobu laboratoře (06:30 – 15:00).

## Požadavky na odběr materiálu URGENTNÍ vyšetření – malé vzorky

| Tkáně | Nádoba | Fixační tekutina | Uskladnění | Příjem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Excize, punkce | Specielní uzavřená Označená v souladu se žádankou Dostatečně velká | 4% neutrální formaldehyd 10-ti násobek objemu materiálu | Ihned dopravit do laboratoře | Po předchozí domluvě 06:30-09:00 |

Materiál pro urgentní vyšetření může být dodán do laboratoře po předchozí telefonické domluvě, nejlépe do 09:00hod.

Pokud bylo pacientovi odebráno více vzorků, musí být vypsány na žádance a nádobky musí být označeny v souladu s žádankou. Materiál musí být předán s řádně vyplněnou žádankou laborantovi do ruky.

Množství odebraného vzorku musí odpovídat standardům pro klinická vyšetření.

## Požadavky na odběr materiálu Cytologie

| Biolog. materiál | Nádoba, Hotové nátěry | Fixační tekutina | Uskladnění | Příjem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekutiny Stěry otisky | Dobře uzavřená Vše označené v souladu se žádankou | žádná | Ihned dopravit do laboratoře, V nezbytném případě lednice 2-8°C | 06:30–14:00 |

Materiál k cytologickému vyšetření musí být dodán do laboratoře (příjem 6:30 – 14:00)

ihned po odběru v nativním stavu (v žádném případě nepoužít fixační tekutinu např. formol – došlo by k znehodnocení materiálu) v příslušných nádobkách a předán laborantovi do ruky, spolu s řádně vyplněnou žádankou.

Žádanku je možné získat z nemocničního informačního systému NIS, na intranetu. Tato žádanka je předepsaná pro všechna vyšetření a dodává se nepřeložená spolu s materiálem (viz bod 2.1 a 2.2 této laboratorní příručky).

Každý vzorek nebo nátěr musí být řádně označen jménem a rodným číslem pacienta. Pokud je materiál na cytologii odebrán po skončení pracovní doby v laboratoři nebo během víkendu, je nutné ho uložit v lednici při teplotě 2 – 8°C a přinést druhý den ráno laborantce.

Stěry a otisky dodávané na nezaměnitelně označeném podložním skle s matovaným okrajem popsaným obyčejnou tužkou, popřípadě s nalepeným štítkem (s uvedením jména, případně čísla a roku narození pacienta) jsou do laboratoře dodávané v transportních nádobkách.

Pro optimální hodnocení cytologického nátěru je důležitá jeho kvalita. Je vhodné používat speciální skla pro imunohistochemické vyšetření (nabídka NeOS). Nátěr musí být tenký a „rozetřen do ztracena“, zaschnutý. Nátěry transportovat vždy odděleně od sebe, neslepené (možno přinést na tácku, či v jakémkoli transportním boxu na podložní skla).

K uchovávání nátěru není třeba zvláštních nároků na skladování do doby transportu.

## Požadavky na odběr materiálu Histochemické vyšetření

| Tkáně | Nádoba | Fixační tekutina | Uskladnění | Příjem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Části tkání | Dobře uzavřená Označená v souladu se žádankou | žádná | Ihned dopravit do laboratoře | Po předchozí domluvě 06:30–15:00 |

Materiál k histochemickému vyšetření musí být dodán do laboratoře (příjem 6:30 – 14:00)

ihned po odběru v nativním stavu (v žádném případě nepoužít fixační tekutinu např. formol – došlo by k znehodnocení materiálu) v příslušných nádobkách a předán laborantce do ruky, spolu s řádně vyplněnou žádankou.

Žádanku je možné získat z nemocničního informačního systému NIS, na intranetu. Tato žádanka je předepsaná pro všechna vyšetření a dodává se nepřeložená spolu s materiálem (viz bod 2.1 a 2.2 této laboratorní příručky).

Každý vzorek musí být řádně označen jménem a rodným číslem pacienta.

## Požadavky na odběr materiálu Nekropsie

Materiál na nekroptické vyšetření odebírá lékař PAO provádějící pitvu přímo na pitevně PAO. Odběr tkáňových vzorků záleží na uvážení lékaře.

Vzorky jsou autoptickým laborantem ukládány do nádob s fixační tekutinou, popsány číslem pitevního protokolu, jménem a příjmením zemřelého, jeho identifikační číslo, jméno pitvajícího lékaře a datum odběru vzorku. Nádoby odešle k tomu určeným výtahem do nekroptické laboratoře. Průvodní dokumenty vyplňuje a do laboratoře dodává lékař provádějící pitvu.

## Amputáty

Amputáty svážejí (po telefonické výzvě oddělení) autoptičtí laboranti sanitou pro svoz zemřelých.

Amputáty jsou zabaleny v modrém pytli, který je označen jménem pacienta. Amputáty se histologicky nevyšetřují.

## Odvoz zemřelých pacientů na oddělení patologie

Odvoz zemřelých pacientů zajišťují autoptičtí laboranti patologie k tomuto účelu určenou sanitou.

Bezprostředně před odvozem zemřelého se pracovník oddělení telefonicky domluví s autoptickým laborantem.

Viz NCB_SOP_OS_13_012 Péče o mrtvé tělo.

## Speciální požadavky na odběr materiálu

- resekáty čípku: musí být vypnuté na podložce

- vulvektomie i excize z vulvy: pokud to je možné, musí být vypnuté na podložce, orientované pomocí stehu a orientované pomocí číselníku hodin

- mamma: ablamovaný prs označit resekční linie tuší a označit místo tumoru vodičem.

- prostata – RPE: označit resekční linii tuší, pravý lalok označit stehem

- resekát žaludku: tumor označený stehem, horní resekční okraj jeden steh, dolní resekční okraj dva stehy

- resekát střev: dodat v nativním stavu ihned po odebrání vzorku, autoptický laborant zajistí odstranění střevního obsahu na pitevně

- mukosektomie: vzorek fixovaný na korkové podložce

- resekát rekta: nativní vzorek, ventrální okraj značený stehem

## Svoz a příjem materiálu

Sanitáři jednotlivých žádajících oddělení přinesou vzorky do příjmové laboratoře, která se nachází v 1. patře budovy patologie.

- Příjem fixovaného materiálu z NCB je od 10:00 do 12:30 hod.

- Příjem nativního (nefixovaného) materiálu z NCB je od 6:30 do 15:00 hod.

- Materiál na cytologii: 6:30 do 14:00 hod.

Externí žadatelé dopravují vzorky do laboratoře patologie vlastní dopravou během pracovní doby oddělení PAO: to je od 6:30 do 15:00 hod.

Tento typ materiálu předávají řidiči dopravní služby laborantce do ruky společně se žádankou. U cytologického materiálu, který není včas transportován do laboratoře, může dojít k jeho znehodnocení!!!

- Nekroptický materiál je odebírán na pitevně PAO a předáván do nekroptické laboratoře vnitřním výtahem lékařem provádějícím pitvu.

Dveře do laboratoře jsou uzavřeny, vstup možný po zazvonění na zvonek. Má-li laborantka práci v zadní laboratoři, je možno se dovolat chodbovým telefonem na uvedeném čísle.

V laboratoři sanitář rozloží jednotlivé žádanky a k nim příslušné nádobky s histologickým materiálem. Spolu s laborantem/tkou zkontrolují správnost údajů a souhlas zapíší do sešitu. Laborantka v příjmové laboratoři zkontroluje údaje na průvodním listu a na nádobce se vzorkem. Průvodku a vzorek označí stejným evidenčním bioptickým číslem a zapíši do NIS.

Pokyny pro vyplnění žádanky viz kap. 4.1 tohoto dokumentu.

Pokyn pro označení materiálu viz kap. 4.2 tohoto dokumentu

Kritéria odmítnutí vadných nebo nekompletních vzorků viz kap. 11 tohoto dokumentu.

Požadavky na transport do laboratoře

S bezpečným zacházením se vzorky při transportu jsou seznámeni zdravotní pracovníci při nástupu do pracovního poměru. Absolvují vstupní školení, školení bezpečnosti práce, správné zacházení s chemickými látkami a biologickým materiálem.

| Typ vzorků | Odkud |
| --- | --- |
|  | Nemocnice ČB | Externí zdrav. subjekt |
| Vzorky na histologická vyšetření | Vzorky ve fixační tekutině Teplota při přepravě: bez požadavku vzhledem ke vzdálenosti Čas přepravy: bez podmínek vzhledem k vzdálenosti | Vzorky ve fixační tekutině Teplota při přepravě: pokojová (20 – 25°C) Čas přepravy: bez podmínek při dodržení správných zásad uložení (nechladit) |
| Vzorky na cytologii | Ihned po odebrání vzorku, bez fixační tekutiny Teplota při přepravě: bez požadavku vzhledem ke vzdálenosti Čas přepravy: ihned, v případě časové prodlevy vzorky uložit do lednice 2 – 8°C. | Ihned po odebrání vzorku uložit v lednici při teplotě 2 – 8°C, bez fixační tekutiny Teplota při přepravě: 4 - 8°C Čas přepravy: max. 2 hodiny od zahájení transportu |
| Vzorky na peroperační vyšetření | Ihned po odebrání vzorku, transport v nativním stavu Teplota při přepravě: bez požadavku vzhledem ke vzdálenosti Čas přepravy: ihned | nejsou |
| Vzorky na urgentní vyšetření | Vzorky ve fixační tekutině Teplota při přepravě: bez požadavku vzhledem ke vzdálenosti Čas přepravy: bez podmínek vzhledem k vzdálenosti | Vzorky ve fixační tekutině Teplota při přepravě: pokojová (20 – 25°C) Čas přepravy: bez podmínek při dodržení správných zásad uložení (nechladit) |
| Nativní vzorky | Ihned po odebrání vzorku V uzavřené suché nádobě Teplota při přepravě: bez požadavku vzhledem ke vzdálenosti Čas přepravy: ihned | Ihned, nejdéle do dvou hodin po odebrání |

## Fixace tkáně = první krok ke správnému vyšetření

Aby tkáň byla správně vyšetřena, je v první řadě nejdůležitější správná technika fixace:

- správně naředěná fixační tekutina (4% vodný roztok neutrálního formaldehydu)

- dostatečně velká nádoba, do které se nalije fixační tekutina

- teprve potom se vloží čerstvě odebraná tkáň

- tkáň musí být celá volně ponořena ve fixační tekutině

- nádobu dobře uzavřít

NEMCB používá speciální odběrové nádoby na histologický materiál, většina (objemy do 250ml) je předplněna pufrovaným 4% formaldehydem.

## Likvidace biologického materiálu

Při likvidaci materiálů využívaných k odběru postupujeme podle pravidel závazné legislativy ČR, v případě lékařů NCB v souladu s NCB_PRO_09_001 Provozní řád nakládání s odpadem.

# Vyšetření smluvními laboratořemi (konzultace)

Při náročné diferenciálně diagnostické rozvaze obtížných bioptických případů, odesíláme bloček s kopií žádanky ke konzultačnímu vyšetření na vyšší pracoviště, se kterými má oddělení patologie smluvní vztah. Ve výsledkovém listu je uveden nález lékaře patologa s informací pro klinického lékaře, že materiál bude zaslán ke konzultačnímu vyšetření. Výsledek konzultačního vyšetření, jeho závěr, se doplňuje do výsledkového listu formou dodatečného sdělení po obdržení konzultace z vyššího pracoviště.

Pro speciální vyšetření prováděné na vyšším pracovišti přikládáme žádanku o toto vyšetření vyplněnou klinikem (např. vyšetření mutace K-ras).

Bloky zasíláme do laboratoří, se kterými máme smluvní vztah.

| Smluvní laboratoře | Zadávaná vyšetření |
| --- | --- |
| Prim. Doc. MUDr. Radoslav Matěj, PhD. Oddělení patologické anatomie a molekulární medicíny Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 Krč | Resekát plic |
| Ústav patologické anatomie a molekulární medicíny 2. LF UK, Praha5 Motol, V Úvalu 84 Prof. MUDr. Roman Kodet, DrSc. | Lymfatické uzliny a kostní dřeně |
| Bioptická laboratoř s.r.o. Mikulášské nám. 4, Plzeň 326 00 Zdeňka Dušková, ředitelka a prokuristka | Konzultační biopsie Stanovení hormonálních receptorů Her-2 |
| Fingerlandův patologický ústav LF UK, Sokolská 581, Hradec Králové 500 05 Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. | Stanovení hormonálních receptorů,EGFR,K-ras Konzultační biopsie |
| Centrální laboratoře-Laboratoř imunologie B. Němcové 585/54, 370 01 Č. Budějovice | Část lymfatické uzliny k průtokové cytometrii |
| Laboratoř patologie Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 | EKK Mezilaboratorní porovnání |
| XENEO s.r.o. Modřanská 621/72 143 01 Praha 4 | Oncotype DX Molekulárně genetická vyšetření |
| SEKK,s.r.o. Za Pasáží 1609 530 02 Pardubice | VIB - Všeobecná imunohistochemie - barvení |

# Skladování a likvidace již vyšetřených vzorků

Zbylé formolové vzorky se skladují ve skříni s odsáváním do doby uzavření případu.

Poté je sanitárky likvidují (viz Provozní řád PAO).

Cytologický materiál až do vyhotovení diagnózy je uchováván v lednici při teplotě 2 – 8°C , poté je likvidován (viz Provozní řád PAO).

# Nedostatky na materiálu - kritéria pro odmítnutí vadných primárních vzorků

Vzorek k vyšetření se odmítá a vrací na žádající oddělení VŽDY v případech, kdy:

- Materiál je bez průvodky, průvodka je bez materiálu

- Neshodují se údaje na žádance a na vzorku

- Vzorek není označen

- Nejsou rozlišené dva a více vzorků od jednoho pacienta

- Průvodka je potřísněna biologickým materiálem

V případě nedostatků, které lze dořešit, zajišťuje řešení přijímající laborant a popis neshody a způsob jejího vyřešení zapíše do sešitu "Příjem histologického materiálu a neshody“. V případě, kdy může nedostatek mít vliv na výsledek vyšetření, je jeho popis uveden ve výsledkovém listě.

V případě, kdy není možné provést nápravu (např. doplnění údajů), je vzorek odmítnut a není vyšetřen. O odmítnutí je pořízen záznam do sešitu "Příjem histologického materiálu a neshody“.

Přehled typických možností nekompletností při příjmu a možností jejich řešení:

| Situace | Řešení |
| --- | --- |
| Průvodka bez materiálu | odmítnutí vyšetření |
| Materiál bez průvodky | odmítnutí vyšetření |
| Nedostatečně nebo špatně vyplněná průvodka chybí pojišťovna chybí identifikace lékaře chybí diagnóza chybí datum a čas odběru vzorku je špatný formát průvodky | Kontaktování zadávajícího oddělení a doplnění potřebných údajů na průvodku |
| Nelze rozlišit jednotlivé vzorky od jednoho pacienta | odmítnutí vyšetření |
| Na vzorku uveden pouze rok narození | Kontaktování zadávajícího oddělení a doplnění potřebných údajů. |
| Vzorek bez fixační tekutiny, nedostatečné množství fixační tekutiny, nebo použití nesprávné fixační tekutiny | Je provedeno dofixování vzorků, informace o nefixování vzorku je uvedeno ve výsledkovém listě. |
| Zpožděné dodání cytologického vzorku (s časovou prodlevou delší než dvě hodiny od odběru) | Informace o opožděném dodání vzorku je uvedena ve výsledkovém listě. |

# Výsledky vyšetření, intervaly a jejich vydávání

## Vydávání výsledků a jejich intervaly

Za vydávání výsledků jsou odpovědní laboranti a pracovnice sekretariátu oddělení patologie.

Intervaly vydávání výsledků (doba odezvy)

| Rychlá peroperační biopsie | 25-30 minut, výsledek hlášen lékaři telefonicky |
| --- | --- |
| Urgentní vyšetření | Do 3 dnů |
| Urgentní vyšetření – malé vzorky | Do 3 dnů |
| Běžné vzorky (barvení hematoxylin-eozin), jednoduchá diagnóza | Do 5 pracovních dnů od přijetí laboratoří |
| Další zpracování: 1. provedení speciálního barvení 2. opětovné prokrájení bloku 3. přikrojení dalšího materiálu ke zpracování 4. prosycení bloku parafínem | Prodlužuje dobu vydání výsledku o 1až 3 dny |
| Imunohistochemická vyšetření Histochemická vyšetření Imunofluorescenční vyšetření Molekulárně genetická vyšetření humánního genomu a extrahumánního genomu | Do 10 pracovních dnů Do 3 týdnů Do 2 týdnů |
| Cytologická vyšetření | Do 5 pracovních dnů |
| Konzultační vyšetření Odvápnění tvrdých tkání | Nelze přesně určit, řídí se podle materiálu a závažnosti nálezu |
| Výsledky pitev a nekropsií | Do 6 týdnů od data pitvy |

Výsledkový list obsahuje:

- jasné a jednoznačné označení vyšetření

- identifikaci laboratoře, která vydala zprávu

- jednoznačnou identifikaci pacienta

- jméno a další jednoznačné identifikační označení žadatele

- datum a čas odběru primárního vzorku

- datum a čas přijetí fixovaných vzorků laboratoří – je dohledatelný v NIS

- datum a čas přijetí nativních vzorků (cytologie, nativ, RPB) – je ve Výsledkovém listu uveden jako „ Datum a čas příjmu vzorku do Laboratoře patologického oddělení

- u RPB je součástí výsledkového listu čas a jméno lékaře, kterému byl výsledek telefonicky hlášen

- typ primárního vzorku

- výsledky vyšetření – diagnostický závěr

- biologická referenční rozmezí – v případě laboratoře není relevantní

- postup vyšetření – uvedeno jako „Dle NCB_PAO_SOP_xxx “

- identifikaci osoby oprávněné uvolnit zprávu – uvedeno jako „ Uvolnil “

- datum a čas uvolnění výsledku

V případě, že v době příjmu vzorku nebyla jeho kvalita vyhovující pro dané vyšetření a přesto byl vzorek přijat a zpracován, je tato skutečnost vždy uváděna v poznámce na výsledku.

### Typy nálezů a laboratorních zpráv

Lékaři oddělení patologie se při vyšetřování a stanovení diagnózy řídí mezinárodně uznávanými standardy ADASP (Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology) a WHO (World Health Organization), příp. doporučením Společnosti českých patologů.

Výsledky s onkologickou diagnózou se hlásí na Národní onkologický registr (NOR), kde se tato data shromažďují a zpracovávají.

Výsledky molekulárně patologického vyšetření vyšetřuje a uvolňuje bioanalytik II.

V detašované pneumocytologické laboratoři stanovuje diagnózu plicní lékař s funkční licencí ČLK, řídí se stejnými pravidly a doporučením Společnosti českých patologů pro histologické vyšetření karcinomu plic.

### Archivace

- Archivace dokumentů - se řídí organizační směrnicí NCB – Skartační řád, kde jsou uvedeny skartační lhůty jednotlivých dokumentů. Platí stejně v detašované laboratoři.

Na originál žádanky je z druhé strany vytištěn výsledek vyšetření a je založen na PAO. V detašované laboratoři je tento originál uložen přímo v detašované laboratoři na plicním oddělení.

- Archivace vzorků – parafínové bločky 10 let, preparáty (sklo) 5 let. V detašované laboratoři se ve stejné laboratoři archivují skla po stejně dlouhou dobu (5 let).

### Vydávání výsledků vyšetření z nemocnice

- odesílání výsledků vyšetření elektronicky

Po kontrole a podpisu výsledku lékařem a jeho autorizaci je výsledek dostupný v NIS.

- odesílání výsledků vyšetření písemně

Administrativní pracovnice vytiskne výsledek vyšetření. Po kontrole a podpisu výsledku lékařem výsledky rozdělí zdravotní laboranti a administrativní pracovnice dle jednotlivých oddělení do obálek a zalepené předají do podatelny, kde si výsledky vyzvedávají pracovníci příslušného oddělení.

Výsledky se odesílají každý pracovní den.

V detašované pneumocytologické laboratoři výsledek napíše, uvolní a vytiskne vyšetřující lékař, případně pošle lékaři požadujícímu bronchoskopické vyšetření. Výsledky jsou autorizované v NIS následně po výkonu (bronchoskopie) nebo následující den.

### Vydání výsledků vyšetření z externích pracovišť

Po kontrole a podpisu výsledku lékařem, administrativní pracovnice vytiskne výsledek vyšetření a vloží do obálky označené adresou externího pracoviště. Obálky předává pracovnici podatelny. Rozvážková služba odveze výsledek na příslušná externí pracoviště. Výsledky se odesílají každý pracovní den. Netýká se detašované laboratoře.

### Výsledky vydávané pacientovi

Laboratoř běžně nepředává výsledky pacientům.

Pacienti si mohou vyžádat kopii své zdravotnické dokumentace přes kancelář vedení NCB, dle směrnice NCB_SME_08_002_Mlčenlivost zdravotnických pracovníků a právo pacienta na informace.

### Telefonické sdělování výsledků

12.1.6.1 Hlášení výsledků v tzv.“kritických intervalech“

Obecně se běžné výsledky telefonicky nesdělují. Jsou dostupné zadávajícím lékařům NCB v NIS.

Telefonicky se sdělují výsledky v tzv. „kritických intervalech“, což jsou:

- RPB – rychlá pooperační biopsie

- TBC

- Klinicky neočekávaný, závažný a život ohrožující nález.

12.1.6.2 Telefonické hlášení výsledků externím žadatelům

Telefonicky sděluje výsledky lékař patolog také při akutní žádosti klinického lékaře a to při ověření totožnosti a oprávněnosti žadatele (lékař žádající výsledek volá na PAO, Laboratoř patologického oddělení si vyžádá IČZ žádajícího lékaře, zpětně volá na telefonní číslo uvedené na razítku a žádá identifikaci pacienta-pacientské číslo).

U všech telefonicky hlášených výsledků musí být učiněn záznam do výsledkového listu lékařem, který telefonoval, koho a kdy o diagnóze informoval. Telefonické hlášení je zároveň zaznamenáno v NCB_PAO_F_047_Doba odezvy RPB.

Výsledky sděluje vždy pouze lékař lékaři.

# Konzultační činnost

Do laboratoře jsou zasílány bločky nebo preparáty s žádankou, obsahující identifikační údaje pacienta a lékaře zasílajícího konzultaci.

Oddělení patologie pořádá na vyžádání semináře pro kliniky nemocnice a aktivně se zúčastňuje sklíčkových seminářů pořádaných mimo nemocnici.

## Zásady zasílání vzorků ke konzultačnímu vyšetření

Zásilka musí být zabezpečena proti rozbití, tzn. preparáty mají být zasílány v transportních krabicích, aby nedošlo k rozbití preparátu, dále musí být správně vyplněna žádanka s požadavky lékaře.

# Řešení stížností

Stížnosti se vyřizují na základě platné organizační směrnice nemocnice NCB_SME_11_021, kde je upraven postup pro podávání, přijímání, evidování, vyřizování a kontrolu vyřizování stížností.

Stížnost se může podat písemně na adresu kanceláře vedení nemocnice, emailem na sekretariat@nemcb.cz  nebo faxem na číslo +420 386 461 941.

Ústně lze stížnost podat na sekretariátu vedení společnost, vedoucím zaměstnancům na všech úrovních řízení a na podatelně.

Termín vyřízení stížností je do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

# Úhrada vyšetření

Žádanku s diagnózou lékař opatří kódy pro pojišťovny a vyúčtování pojišťovnám je prováděno v rámci nemocnice finanční účtárnou.

Samoplátci uhradí vyšetření dle ceníku výkonů přes fakturační oddělení nemocnice na základě příkazu k fakturaci, který vyplní administrativní pracovnice a lékař oddělení potvrdí správnost svým podpisem.

# Dokumentace

S touto směrnicí souvisejí níže uvedené dokumenty, popř. uvedené v příloze.

- Související dokumenty:

NCB_SOP_OS_13_012 Péče o mrtvé tělo

NCB_PAO_PP_14_001 Příjem a výdej zemřelých

NCB_PAO_PRO_R_12_001 Provozní řád Patologického oddělení

NCB_PAO_F_004 Seznam smluvních laboratoří

NCB_PAO_F_047 Doba odezvy RPB

- Související směrnice:

NCB_SME_11_021 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů

NCB_SME_11_043 Manipulace s biologickým materiálem, postup při poranění a kontaminaci kůže a sliznic

NCB_SME_10_038 Požadavky na jednotlivé součásti zdravotnické dokumentace

NCB_SME_10_024 Ochrana osobních údajů

NCB_SME_08_004 Spisový a skartační řád pro zdravotnické úseky

NCB_SME_08_002 Mlčenlivost zdravotnických pracovníků a právo pacienta na informace

- Seznam příloh:

Příloha č. 1 Žádanka na histologické vyšetření

Příloha č. 2 Žádanka na cytologické vyšetření (detašované pracoviště)

- Formuláře:

NCB_PAO_F_071 Seznam protilátek

# Seznam změn a revizí řízeného dokumentu

| Verze | Datum | Obsah změny/revize | Jméno a podpis garanta dokumentu |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 20.9.2012 | Nový dokument | Prim.MUDr.Vítková |
| B | 16.10.2012 | Doplnění kap. 5.1 o nekropsie. | Prim.MUDr.Vítková |
| C | 17.10.2012 | Formátování dokumentu – kompletní přečíslování kapitol,drobná doplnění v kap.4.1, 4.2, 12.1 a kompletní přepracování kap. 8.5, 11, 12.1 a 15 (změny nejsou z důvodu rozsahu změn barevně značeny) | Prim.MUDr.Vítková |
| D | 16.11.2012 | Podrobněji doplněný příjem mater. – kap.2.2 Doplněn požadavek na identif.vzorku - kap.4 Upraveny požadavky na odběr materiálu – kap.8.7 Upřesněna kritéria pro odmítnutí vzorků – kap.11 Doplněny údaje o Výsledkovém listu – kap.12.1 Doplněny údaje o archivaci – kap.12.1.2 Příloha č.1 – přidána 1 protilátka | Prim.MUDr.Vítková |
| E | 11.6.2013 | Stav akreditace kap.2.2 Změna fixace kap.8.1 Změna vyšetření amputátů kap.8.3 Doba odezvy u vyšetření kostí kap.12.1 | Prim.MUDr.Vítková |
| F | 11.9.2013 | Změna akreditace str.4/kap.2.1 Kontakty a provozní doba : nová grafika str.5/kap.2.2 Požadavky na odběr materiálu :nová grafika Str.8/kap.8 Doplněny speciál.požadavky na odběr materiálu Str.10/kap.8.7 Doplněno hlášení výsledků telefonicky: str.15 Aktualizován seznam protilátek: příloha č.1 | Prim.MUDr.Vítková |
| G | 29.11.2013 | Doplnění výsledků vydávaných pacientovi kap.12.1.5/str.15 Doplněno telefonické hlášení výsledků kap.12.1.6.1/str.15 | Prim.MUDr.Vítková |
| H | 15.1.2014 | Doplněny požadavky na odběr materiálu histochemie kap.8.4/str.9 Doplněna tabulka provozní doby kap.2.2/str.5 Vyňaty uzliny z kap.8.8/str.10 Speciální požadavky Nová tabulka kap.9./str.13 vyšetření smluvními laboratořemi Nová tabulka kap.12.1/str.15 Vydávání výsledků a jejich intervaly Doplnění obsahu Výsledkového listu kap.12.1/str.16 Aktualizován Seznam protilátek příloha č.1 | Prim.MUDr.Vítková |
| CH | 1. 8. 2014 | Změna doby odezvy RPB kap.12.1/str.15 Změna názvu laboratoří kap.9/str.13 Aktualizován Seznam protilátek příloha č.1 | Prim. MUDr. Vítková |
| I | 1. 10. 2014 | Konzultační hodiny,mlčenlivost kap.2.2/str.5 Doplnění údajů na žádance kap.4.1/str.7 Likvidace biologického materiálu kap.8.11/str.13 Příloha č.1:Aktualizován Seznam protilátek Přílohač.2:Průvodní list k histologickému vyšetření-doplnění kolonky „Pohlaví“ | Prim. MUDr. Vítková |
| J | 1. 4. 2015 | Podrobněji rozepsáno řešení stížností kap.17/str.18 Změna v dodatečném vyšetření kap.7/str.8 Doplnění záznamu o telef.hlášení kap.12.1.6.2/str.17 | Prim. MUDr. Vítková |
| K | 13. 6. 2016 | Doplnění detaš.pracoviště kap.2.4/str.6 Doplnění smluvní laboratoře kap.9/str.14 Požadavky na peroperační vyšetření kap.8.2/str.9 | Prim. MUDr. Vítková |
| L | 12. 7. 2017 | Aktualizace akreditace kap.2.1/str.4 Aktualizace změn kontaktů laboratoře kap.2.1/str.5 Změna ved. laborantka kap.2.3/str.6 Rozšíření cytologického vyšetření kap.3/str.6 Získání žádanky kap.4.1/str.7 Rozšíření urgentního vyšetření kap.5/str.8 Aktualizace smluvních laboratoří kap.9/str.14 Doplnění činností detašované laboratoře kap.12.1.1 ,12.1.2 ,12.1.3/str.17 Aktualizace příloh:Seznam protilátek, Žádanka na histologické vyšetření, Žádanka na cytologické vyšetření (detašované pracoviště) | Prim. MUDr. Vítková |
| M | 13. 4. 2018 | Aktualizace zkratek kap.1.3/str.3 Aktualizace umístění PAO kap.2.2/str.4 Aktualizace organizace a zaměstnanců kap.2.4,2.5/str.5 Aktualizace prův. listu kap.4.1/str.6 Nová vyšetření kap.5.2.1,5.2.2/str.7 Aktualizace požadavků na vyš. kap.8.3,8.4,8.5/str.9,10 Drobné doplnění požadavků na vyš.kap.8.4/str.11 Aktualizace požadavků na transport kap.8.5/str.12 Nové intervaly doby odezvy kap.12.1/str.15,16 Doplnění MP kap.12.1.1/str.16 | Prim. MUDr. Pavla Vítková |